Общий план тренировок на тренажере ТДИ-01.

| Название этапа | Общие для этапа | Периоды | Начальные параметры в периоде | Что меняем? | Финишные. выходные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный | Вдох из атмосферы, выдох через тренажер. Время выдоха – 2 сек. Сетка крупная | нет | Время тренировки – 1 минута. Объем воды в тренажере – 12 мл. ПДА – 18 сек. | Время тренировки. Плюс 1 минута один раз в два дня | Время – 20 мин. Объем воды – 12 мл. ПДА – 18 сек. |
| 2. Основной | Вдох-выдох через тренажер. Время выдоха – 2 сек. Сетка крупная | - 1 период | Время тренировки – 1 мин. Объем воды в тренажере – 12 мл. ПДА – 18 сек. | Время тренировки. Плюс 1 минута один раз в два дня | Время – 20 мин. Объем воды – 12 мл. ПДА – 15 сек. |
|  |  | - 2 период | Время тренировки – 20 мин. Объем воды – 12 мл. ПДА – 15 сек. | Объем воды в тренажере. Плюс 1 мл. один раз в два дня | Время – 20 мин. Объем воды в тренажере – 20 мл. ПДА – 15 сек. |
|  |  | - 3 период | Время тренировки – 20 мин. Объем воды – 20 мл. ПДА – 15 сек. | ПДА. Плюс 1 сек один раз в два дня. Время вдоха – 2 сек не меняем. | Время – 20 мин. Объем воды в тренажере – 20 мл. ПДА – 20 сек. |
| 3. Продвинутый первый | Вдох-выдох через тренажер. Время выдоха – 2 сек. Сетка синяя, мелкая | - 1 период | Время тренировки – 12 мин. Объем воды – 12 мл. ПДА – 20 сек. | Время тренировки. Плюс 1 минута один раз в два дня | Время – 20 мин. Объем воды в тренажере – 12 мл. ПДА – 20 сек. |
|  |  | - 2 период | Время тренировки – 20 мин. Объем воды – 12 мл. ПДА – 20 сек. | Объем воды в тренажере. Плюс 1 мл. один раз в два дня | Время – 20 мин. Объем воды в тренажере – 20 мл. ПДА – 20 сек. |
|  |  | - 3 период | Время тренировки – 20 мин. Объем воды – 20 мл. ПДА – 20 сек. | ПДА. Плюс 1 сек один раз в два дня. Время вдоха – 2 сек не меняем. | Время – 20 мин. Объем воды в тренажере – 20 мл. ПДА – 30 сек |
|  |  | - 4 период | Время тренировки – 20 мин. Объем воды – 20 мл. ПДА – 30 сек | Время тренировки. Плюс 1 минута один раз в два дня | Время – 30 мин. Объем воды в тренажере – 20 мл. ПДА – 30 сек |